## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 1 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 4
| Количество подъездов | 1
| Количество квартир | 16
| Общая площадь квартир, м2 | 723.6
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 11790.99 | 7376.22
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 72369.48 | 44904.22
| Средства перенесенные с накопительного фонда капитального ремонта | 108273.82 | 0
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 178501.11 | 43481.86
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 13933.18 | 8798.58
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 19
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 11.3
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 689.69
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 27.7
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 287.24
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 11.77
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 229.79
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 34756.5
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1376.22
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1376.22
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 108.62
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 1824.72
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 362.07
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 159.91
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 362.07
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 6295.12
РЕМОНТЫ
| Ремонт кровли | По необходимости | 14484
| Ремонт ХВС, ГВС | По необходимости | 3588
| Установка , замена , ремонт люков выхода на крышу | По необходимости | 1362
| Ремонт системы отопления | По необходимости | 2612
| Ремонт канализации | По необходимости | 2079
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 8788.64
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 44904.22
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 8220.38
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2703.46
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 137451.36
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 92547.14
|  | содержание МКД | 44904.22
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
Задолженность собственников по выполненным работам
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 12363.04
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 85953.97
2016 | 54349.51
2015 | 10258.41
2014 |  | 13275.44
2013 |  | 3748.46
2012 | 4769.67
2011 |  | 36807.5
2010 | 58044.74