## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 3 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 2
| Количество подъездов | 4
| Количество квартир | 24
| Общая площадь квартир, м2 | 1138.9
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 15511.95 | 9432.29
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 112126.36 | 69573.1
| Начислена плата за диагностику ВДГС (разовая плата) | 13182.96
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 129086.4 | 71724.07
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 11734.87 | 7281.32
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 15
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 731.92
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 34.72
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 511.72
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 20.82
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 251.03
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 52134.75
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2136.56
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2136.56
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 217.24
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 5647.93
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 239.87
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 9548.27
РЕМОНТЫ
| Ремонт фасада, швов между панелями | По необходимости | 2449
| Ремонт слуховых окон | По необходимости | 159
| Ремонт ХВС, ГВС | По необходимости | 550
| Ркмонт стстемы отопления | По необходимости | 3026
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 13182.96
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 69573.1
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 12764.54
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4197.91
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 181430.84
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 111857.74 | 181430.84
|  | содержание МКД | 69573.1
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 181309.02 |  | 156381.67
на накопительный счет дома (текущий ремонт)
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 17228.66
2016 | 42156.01
2015 | 5573.63
2014 |  | 43450.74
2013 | 31691.79
2012 | 117753.26
2011 | 18300.48
2010 | 26513.25
181309.02