## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 5 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 2
| Количество подъездов | 2
| Количество квартир | 12
| Общая площадь квартир, м2 | 561.72
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 22455.79 | 14340.34
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 55958.04 | 34721.38
| Начислена плата за диагностику ВДГС (разовая плата) | 6591.48
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 66541.48 | 37455.22
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 18463.83 | 11606.5
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 17
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 433.52
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 19.84
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 229.31
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 8.15
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 310.89
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 26067.37
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1068.28
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1068.28
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 108.62
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 2309.86
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 239.87
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 5159.62
РЕМОНТЫ
| Ремонт канализации | По необходимости | 2307
| оемонт ХВС,ГВС | По необходимости | 1140
| ремонт системы отопления | По необходимости | 1824
| Установка доводчиков на металлические двери | По необходимости | 2069
| Ремонт кровли | По необходимости | 34804
| Установка,замена , ремонт люков выхода на крышу | По необходимости | 159
| Ремони и остекленение оконных рам | По необходимости | 1432
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 6591.48
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2016 г. | 34721.38
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 6381.36
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2098.66
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 132468.43
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 97747.05 | 97747.06
|  | содержание МКД | 34721.38
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 106764.54
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 | 31205.57
2016 | 44501.19
2015 | 14012.09
2014 | 356.77
2013 |  | 6719.44
2012 | 6767.16
2011 | 466.07
2010 | 16175.13
106764.54