## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 16 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 2
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 20
| Общая площадь квартир, м2 | 1112.85
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 25292.93 | 16601.85
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 110977.32 | 68859.96
| Начислена плата за диагностику ВДГС (разовая плата) | 10985.8
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 130375.82 | 74858.78
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 16880.23 | 10603.03
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 27
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 14.3
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 854.84
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 38.44
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 232.93
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 16.29
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 534.77
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 43445.62
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2117.55
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2117.55
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 162.93
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 5235.2
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 9626.63
РЕМОНТЫ
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 10985.6
| Ремонт балконной плиты | По необходимости | 1160
| Ремонт освещения | По необходимости | 1223
| Установка доводчиков на металлические двери | По необходимости | 2393
| Ремонт кровли | По необходимости | 6993
| Ремонт и остекленение оконных рам | По необходимости | 828
| Ремонт водостока, шахт, ливневых труб | По необходимости | 1725
| Ремонт цоколя | По необходимости | 15671
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 68859.96
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 12658.09
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4162.91
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 193453.49
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 124593.53
|  | содержание МКД | 68859.96
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 267968.52
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 5782.29
2016 | 48759.24
2015 | 79878.99
2014 | 11327.34
2013 | 48439.51
2012 | 17298.03
2011 | 70658.86
2010 |  | 2611.17