## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 25 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 2
| Количество подъездов | 2
| Количество квартир | 12
| Общая площадь квартир, м2 | 565.17
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 7043.08 | 4497.58
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 56290.92 | 34927.8
| Начислена плата за диагностику ВДГС (разовая плата) | 6591.48
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 56724.38 | 31394.43
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 13201.1 | 8030.95
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 10
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 450.41
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 22.73
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 184.65
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 8.15
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 310.89
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 26067.37
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1073.98
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1073.98
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 108.62
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 2302.62
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 4802.77
РЕМОНТЫ
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 6591.48
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 219
| Ремонт кровли | По необходимости | 2317
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 34927.8
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 6420.55
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2111.55
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 91390.25
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 56462.45
|  | содержание МКД | 34927.8
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 8857.53
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 261.93
2016 | 1787.14
2015 |  | 13913.95
2014 |  | 6626.61
2013 | 22639.99
2012 | 14895.08
2011 |  | 2711.98
2010 |  | 6950.21