## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 27\1 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 5
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 38
| Общая площадь квартир, м2 | 1929.85
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 18249.17 | 12046.26
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 192727.8 | 119584.56
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 185039.41 | 115606.73
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 25937.56 | 16024.09
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 18
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 1546.41
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 57.04
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 301.72
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 21.72
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 519.57
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 82546.68
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 3678.15
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3678.15
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 325.86
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 4453.18
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 16502.84
РЕМОНТЫ
| Ремонт кровли | По необходимости | 1468
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 790
| Ремонт системы отопления | По необходимости | 8034
| Ремонт крылец | По необходимости | 4403
| Ремонт слуховых окон | По необходимости | 1469
| Ремонт балконной плиты | По необходимости | 895
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 119584.56
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 21982.59
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 7229.48
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 281883.64
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 162299.08
|  | содержание МКД | 119584.56
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
Задолженность собственников по выполненным работам
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 136528.13
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 22740.33
2016 | 80619.9
2015 |  | 44489.44
2014 |  | 25106.79
2013 |  | 25777.96
2012 |  | 57031.42
2011 |  | 44159.13
2010 | 2157.04