## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 28 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 2
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 20
| Общая площадь квартир, м2 | 1102.57
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 17140.8 | 11147.76
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 110040.18 | 68278.36
| Начислена плата за диагностику ВДГС (разовая плата) | 10985.8
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 121076.14 | 68899.02
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 17090.64 | 10527.1
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 23
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 21.53
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 854.84
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 34.72
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 337.93
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 11.77
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 699.51
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 43445.62
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2094.74
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2094.74
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 162.93
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 5242.44
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 9369.56
РЕМОНТЫ
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 10985.8
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 9885
| Ремонт входных дверей | По необходимости | 931
| Ремонт/ утепление вытяжек | По необходимости | 1950
| Ремонт шахт, ливневых труб, водостоков | По необходимости | 1725
| Ремонт балконной плиты | По необходимости | 2838
| Ремонт освещения | По необходимости | 251
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 68278.36
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 12525.63
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4119.34
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 180256.15
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 111977.79
|  | содержание МКД | 68278.36
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 32813.42
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 9098.35
2016 | 13196.73
2015 |  | 9564
2014 | 791.55
2013 | 5247.04
2012 |  | 7228.14
2011 | 17756.84
2010 | 21711.75