## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 30 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 4
| Количество подъездов | 1
| Количество квартир | 16
| Общая площадь квартир, м2 | 738.08
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 7380.99 | 4767.9
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 73502.88 | 45607.44
| Средства перенесенные с накопительного фонда капитального ремонта | 191743.02
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 264079.68 | 45199.66
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 8547.21 | 5175.68
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 22
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 12.18
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 689.69
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 36.38
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 337.93
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 8.15
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 251.76
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 34756.5
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1397.13
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1397.13
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 108.62
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 1115.61
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 362.07
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 319.83
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 362.07
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 6290.63
РЕМОНТЫ
| Ремонт кровли | По необходимости | 192786.13
| Ремонт ХВС , ГВС | По необходимости | 13698
| Установка поручней на крыльце | По необходимости | 1335
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 45607.44
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 8383.74
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2757.19
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 312843.38
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 267235.94
|  | содержание МКД | 45607.44
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 6764.95
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 | 3156.26
2016 |  | 5590.38
2015 |  | 14141.35
2014 |  | 2676.51
2013 |  | 12692.56
2012 | 26011.34
2011 |  | 3583.53
2010 | 16281.58