## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 32 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017год
| Количество этажей | 4
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 26
| Общая площадь квартир, м2 | 1611.2
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 60668 | 36861.49
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 160424.06 | 99541.08
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 149814.61 | 94229.63
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 71277.45 | 42172.94
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 18
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 21.18
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 1869.21
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 215.77
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 225.69
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 14.48
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 702.89
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 56479.31
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 3060.37
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3060.37
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 3323.59
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 13704.94
РЕМОНТЫ
| Ремонт/ утепление вытяжек | По необходимости | 1131
| Ремонт кровли | По необходимости | 240413.73
| Ремонт освещения | По необходимости | 3427
| Ремонт канализации | По необходимости | 524
| Ремонт ХВС, ГВС | По необходимости | 6454
| Ремонт слуховых окон | По необходимости | 380
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 99541.08
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 18293.64
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 6016.29
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 461499.62
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 361958.54
|  | содержание МКД | 99541.08
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 13058.59
на накопительный счет дома (текущий ремонт)
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 | 212143.93
2016 |  | 23509.3
2015 |  | 21803.27
2014 |  | 206143.33
2013 |  | 24087.49
2012 | 87550.98
2011 |  | 7147.7
2010 |  | 3945.23