## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 2 ул. Лесопарковая с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 26
| Общая площадь квартир, м2 | 1236.2
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 13244.53 | 8735.41
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 123121.46 | 76395.48
| Начислена плата за диагностику ВДГС МКД (разовая плата) | 14281.54
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 135196.8 | 75557.42
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 15450.73 | 9573.47
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 17
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 940.23
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 68.62
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 645.69
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 11.77
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 462.12
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 56479.31
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2349.45
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2349.45
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 3504.61
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 10511.36
РЕМОНТЫ
| Ремонт слуховых окон | По необходимости | 152
| Ремонт освещения | По необходимости | 617
| Техническое диагностирование ВДГС МКД (по договору со специализированной организацией ООО Корпорация "Альтон") | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 14281.54
| Установка поручней на крыльце | По необходимости | 1305
| Ремонт кровли | По необходимости | 6288
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 76395.48
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 14043.72
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4618.6
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 197665.03
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 121269.55 | 121269.56
|  | содержание МКД | 76395.48
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 73891.91
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 13927.25
2016 | 70621.88
2015 |  | 10211.84
2014 | 29722.56
2013 | 21981.2
2012 |  | 20211.71
2011 |  | 6217.77
2010 | 2134.84
73891.91