## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 4 ул. Лесопарковая с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 24
| Общая площадь квартир, м2 | 1248.01
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 18803.35 | 12421.56
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 125128.44 | 77640.84
| Начислена плата за диагностику ВДГС МКД (разовая плата) | 14281.54
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 138970.37 | 78276.88
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 19242.96 | 11785.52
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 26
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 872.67
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 68.62
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 645.69
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 15.39
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 460.43
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 56479.31
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2387.47
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2387.47
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 3504.61
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 10676.03
РЕМОНТЫ
| Ремонт кровли | По необходимости | 10689
| Ремонт системы ХВС,ГВС | По необходимости | 424
| Ремонт освещения | По необходимости | 1604
| Установка поручней на крыльце | По необходимости | 2343
| Ремонт системы канализации | По необходимости | 558
| Техническое диагностирование ВДГС МКД (по договору со специализированной организацией ООО Корпорация "Альтон") | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 14281.54
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 77640.84
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 14272.18
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4693.74
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 206645.05
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 129004.21 | 129004.24
|  | содержание МКД | 77640.84
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 33980.48
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 9966.16
2016 | 40223.99
2015 | 7895.68
2014 |  | 57740.33
2013 |  | 18033.16
2012 | 88985.11
2011 | 6004.54
2010 |  | 23389.19
33980.48