## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 6\1 ул. Лесопарковая с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 27
| Общая площадь квартир, м2 | 1283.91
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 15239.25 | 9976.57
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 127821.8 | 79312.02
| Средства перенесенные с накопит/фонда капитального ремонта с. Авдон | 203703.02
| Начислена плата за диагностику ВДГС МКД (разовая плата) | 14830.83
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 344177.95 | 78434.69
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 17416.95 | 10853.9
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 12
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 946.8
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 44.64
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 322.24
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 13.58
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 464.65
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 58651.59
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2440.69
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2440.69
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 3504.61
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 10928.89
РЕМОНТЫ
| Ремонт входных подъездных дверей | По необходимости | 257
| Техническое диагностирование ВДГС МКД (по договору со специализированной организацией ООО Корпорация "Альтон") | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 14830.83
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 406
| Ремонт люков выхода на крышу | По необходимости | 802
| Ремонт освещения | По необходимости | 616
| Ремонт системы канализации | По необходимости | 1817
| Техническое обслуживание ВДГО и ГС МКД (по договору со специализированной организацией ПАО "Газпром газораспределение Уфа") | 1 раз в 3 года | 2562.89
| Ремонт кровли | По необходимости | 10154
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 79312.02
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 14585.72
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4796.85
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 212539.79
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 133227.77 | 133227.76
|  | содержание МКД | 79312.02
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 133385.92
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 210950.18
2016 | 20504.71
2015 | 291043.06
2014 | 15627.68
2013 | 10763.55
2012 |  | 41249.92
2011 | 22543.12
2010 | 25103.9
133385.92