## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 6\2 ул. Лесопарковая с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 27
| Общая площадь квартир, м2 | 1291.87
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 15901.66 | 10470.22
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 128681.14 | 79845.1
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 130747.15 | 82342.41
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 13835.65 | 7972.91
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 22
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 946.8
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 44.64
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 322.24
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 13.58
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 464.65
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 58651.59
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2455.9
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2455.9
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 3504.61
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 11000.33
РЕМОНТЫ
| Техническое диагностирование ВДГС МКД (по договору со специализированной организацией ООО Корпорация "Альтон") | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 14830.83
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 473
| Ремонт входных подъездных дверей | По необходимости | 1119
| Техническое обслуживание ВДГО и ГС МКД (по договору со специализированной организацией ПАО "Газпром газораспределение Уфа") | 1 раз в 3 года | 2562.89
| Ремонт люков выхода на крышу | По необходимости | 159
| Ремонт крылец | По необходимости | 2570
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 79845.1
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 14676.15
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4826.59
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 203563.89
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 123718.79 | 123718.79
|  | содержание МКД | 79845.1
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
Задолженность собственников по выполненным работам
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 15515.47
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 7028.36
2016 |  | 26663.43
2015 |  | 21878.21
2014 | 48317.99
2013 | 32993.41
2012 |  | 11882.89
2011 |  | 17210.55
2010 |  | 12163.43
-15515.47