## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 7 ул. Лесопарковая с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 1
| Количество квартир | 36
| Общая площадь квартир, м2 | 626.2
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 23766.12 | 15038.54
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 62369.52 | 38700.12
| Доход от использования общего имущества МКД (на крыше станция сотовой связи) | 180000
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 234895.52 | 34393.76
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 31240.12 | 19344.9
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 35
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 8.3
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 506.71
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 37.62
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 316.21
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 8.15
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 398.76
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 19550.53
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1189.93
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1189.93
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 81.47
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 2099.87
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 5345.16
РЕМОНТЫ
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 2073
| Ремонт входных подъездных дверей | По необходимости | 3541
| Ремонт освещения | По необходимости | 783
| Установка доводчика на входн/дверь в подъезде | По необходимости | 2357
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 38700.12
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 7113.88
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2339.56
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 90036.87
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 51336.75 | 51336.77
|  | содержание МКД | 38700.12 | -0.02
3. | на 01.01.2017 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 213011
на накопительный счет дома (текущий ремонт)
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2015 |  | 183558.77
2016 | 693176.6
2015 |  | 80673.14
2014 |  | 243395.54
2013 |  | 9365.59
2012 |  | 15583.33
2011 | 23705.65
2010 | 28705.12
213011