## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 14 ул. Молодежная с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 2
| Количество подъездов | 2
| Количество квартир | 12
| Общая площадь квартир, м2 | 573.83
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 8263.67 | 5399.23
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 57303.95 | 35556.42
| Средства перенесенные с накопит/фонда капитального ремонта с. Авдон | 25000
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 73389.1 | 30231.33
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 17178.52 | 10724.32
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 2
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 13.59
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 433.52
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 22.32
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 220.86
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 10.86
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 573.63
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 26067.37
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1092.99
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1092.99
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 108.62
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 2027.46
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 362.07
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 319.83
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 362.07
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 4964.99
РЕМОНТЫ
| Техническое обслуживание ВДГО и ГС МКД (по договору со специализированной организацией ПАО "Газпром газораспределение Уфа") | 1 раз в 3 года | 1442.45
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 7468
| Техническое диагностирование ВДГС МКД (по договору со специализированной организацией ООО Корпорация "Альтон") | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 6591.48
По необходимости
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 35556.42
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 6536.77
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2149.77
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 98248.81
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 62692.39 | 62692.39
|  | содержание МКД | 35556.42
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 0
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 5007.17
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 10696.71
2016 |  | 901.45
2015 |  | 12401.57
2014 | 301.83
2013 |  | 20391.54
2012 | 47862.05
2011 |  | 804.17
2010 |  | 7975.61
-5007.17