## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 1 ул. Фрунзе с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 39
| Общая площадь квартир, м2 | 2036.53
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 13141.45 | 8519.83
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 204513.9 | 126898.38
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 197819.38 | 123190.98
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 19835.97 | 12227.23
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 32
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 22.42
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 1132.6
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 28.11
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 276.38
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 23.53
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 858.34
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 84718.96
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 3864.43
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3864.43
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 298.71
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 7921.59
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 17277.91
РЕМОНТЫ
| Ремонт ХВС, ГВС | По необходимости | 7315
| Ремонт линевой трубы (1 подъезд) | По необходимости | 912
| Ремонт системы канализации | По необходимости | 1665
| Ремонт фасада,швов между панелями | По необходимости | 1446.43
| Ремонт кровли лоджии кв. 15 | По необходимости | 7593
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 126898.38
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 23091.48
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 7594.17
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 299199.53
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 172301.15 | 172301.18
|  | содержание МКД | 126898.38
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 108565.39
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 25518.23
2016 | 6924
2015 |  | 50046.42
2014 |  | 17789
2013 | 21436.52
2012 | 55804.68
2011 |  | 1547.63
2010 | 119301.47
108565.39