## МКД Фрунзе 9
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 2 ул. Фрунзе с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 4
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 48
| Общая площадь квартир, м2 | 2753.5
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 35022.51 | 22594.24
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 274248.72 | 170168.28
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 269957.14 | 168414
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 39314.09 | 24348.52
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 30
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 1936.77
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 152.12
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 2020.33
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 34.39
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 1265.55
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 104269.49
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 5234.95
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 5234.95
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 325.86
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 5655.45
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 23399.04
РЕМОНТЫ
| Ремонт ХВС, ГВС | По необходимости | 2039
| Ремонт системы отопления | По необходимости | 3573
| Установка общедомовых приборов учета ХВС, ГВС (замена приборов в связи с истечением срока эксплуатации) | По необходимости | 19132
| Ремонт крылец | По необходимости | 1361
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 170168.28
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 31280.84
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 10287.43
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 389766.86
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 219598.58 | 219598.86
|  | содержание МКД | 170168.28
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 161116.15
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 50358.56
2016 | 24528.92
2015 | 409702.9
2014 |  | 40089.29
2013 |  | 33453.99
2012 |  | 80010.62
2011 |  | 38566.9
2010 |  | 30636.31
161116.15
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 3 ул. Фрунзе с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2016 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 30
| Общая площадь квартир, м2 | 1635.94
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2016г. | 32755.23 | 21413.47
| Начислено за январь-декабрь 2016г. | 147234.96 | 97175.28
| Оплачено за январь-декабрь 2016г. | 141264.72 | 94440.6
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 38725.47 | 24148.15
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 32
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 959
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 21.91
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 399.48
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 17.2
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 777.24
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 64168.43
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 3109.79
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3109.79
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 5017.97
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 8561.56
РЕМОНТЫ
| Ремонт ХВС, ГВС | По необходимости | 5627.95
| Ремонт освещения | По необходимости | 1090
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2016 г. | 97175.28
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 21158.28
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4165.65
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 219000.61
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 121825.33
|  | содержание МКД | 97175.28
3. | на 01.01.2017 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 21367.88
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2016 |  | 19439.39
2015 |  | 36981.98
2014 |  | 24768.78
2013 |  | 31278.31
2012 | 20546.82
2011 | 21210.98
2010 | 92078.54
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 5 ул. Фрунзе с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2016 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 33
| Общая площадь квартир, м2 | 1720.55
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2016г. | 25765.9 | 16842.48
| Начислено за январь-декабрь 2016г. | 154786.91 | 102159.18
| Оплачено за январь-декабрь 2016г. | 141763.16 | 94578.15
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 38789.65 | 24423.51
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 26
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 1509.82
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 39.68
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 582.93
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 17.2
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 684.31
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 71685.28
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 3258.06
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3258.06
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 5329.33
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 8937.36
РЕМОНТЫ
| Ремонт канализации | По необходимости | 2096.49
| Ремонт системы отопления | По необходимости | 615.03
| Ремонт водостока | По необходимости | 1678.12
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2016 г. | 102159.18
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 22172.63
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4365.35
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 231029.92
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 128870.74
|  | содержание МКД | 102159.18
3. | на 01.01.2017 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 43184.65
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2016 |  | 12892.42
2015 |  | 31955.22
2014 | 16611.72
2013 |  | 2231.28
2012 |  | 6665.37
2011 | 25887.29
2010 | 54429.93
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 7 ул. Фрунзе с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2016 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 30
| Общая площадь квартир, м2 | 1607.7
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2016г. | 21697.87 | 15239.03
| Начислено за январь-декабрь 2016г. | 144693.12 | 95498.28
| Оплачено за январь-декабрь 2016г. | 138711.01 | 92374.94
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 27679.98 | 18362.37
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 24
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 966.51
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 56.22
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 563.62
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 12.67
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 809.34
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 65168.43
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 3056.57
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3056.57
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 5017.97
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 8372.24
РЕМОНТЫ
| Ремонт ХВС, ГВС | По необходимости | 780
| Ремонт шахт, ливневых труб, водостоков | По необходимости | 1043.25
| Ремонт крылец | По необходимости | 14848
| Ремонт системы отопления | По необходимости | 511.21
| Установка доводчиков на металлические двери в подъездах | По необходимости | 1808.95
| Ремонт водостока | По необходимости | 750.7
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2016 г. | 95498.28
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 20793.04
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4093.74
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 229848.39
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 134350.11
|  | содержание МКД | 95498.28
3. | на 01.01.2017 г. по текущему ремонту дома
Задолженность собственников по выполненным работам
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 18558.23
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2016 |  | 4360.9
2015 |  | 24522.25
2014 | 1035.03
2013 | 3381.09
2012 | 23892.41
2011 |  | 21805.35
2010 | 3821.74
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 9 ул. Фрунзе с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2016 год
| Количество этажей | 4
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 38
| Общая площадь квартир, м2 | 2064.25
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2016г. | 36950.2 | 24133.97
| Начислено за январь-декабрь 2016г. | 185350.56 | 122332.92
| Оплачено за январь-декабрь 2016г. | 174783.38 | 115735.47
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 47517.38 | 30731.42
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 18
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 2111.3
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 66.14
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 459.83
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 20.82
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 1056.03
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 82546.68
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 3908.15
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3908.15
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 325.86
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 5090.38
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 10706.02
РЕМОНТЫ
| Ремонт ХВС, ГВС | По необходимости | 281.72
| Ремонт кровли | По необходимости | 126894.64
| Ремонт канализации | По необходимости | 569.12
| Ремонт подъезда | 1 раз в 7 лет | 29433.37
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2016 г. | 122332.92
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 26589.15
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 5234.88
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 424231.84
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 301898.92
|  | содержание МКД | 122332.92
3. | на 01.01.2017 г. по текущему ремонту дома
Задолженность собственников по выполненным работам
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 87058.85
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2016 | 127115.54
2015 |  | 40398.14
2014 |  | 29954.13
2013 |  | 51275.02
2012 |  | 50159.81
2011 |  | 31093.22
2010 |  | 11294.07