## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 8ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 4
| Количество подъездов | 1
| Количество квартир | 16
| Общая площадь квартир, м2 | 732.4
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 8640.43 | 5646.15
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 73036.68 | 45318.36
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 74479.49 | 46534.82
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 7197.62 | 4429.69
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 17
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 12.71
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 431.64
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 27.7
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 287.24
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 11.77
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 231.48
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 34756.5
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1393.32
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1393.32
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 108.62
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 1824.72
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 362.07
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 159.91
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 362.07
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 6231.53
РЕМОНТЫ
| Ремонт элементов кровли | По необходимости | 14140
| Ремонт фасада | По необходимости | 2111
| Ремонт козырька | По необходимости | 500
| Техническое диагностирование ВДГС МКД (по договору со специализированной организацией ООО Корпорация "Альтон") | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 8788.64
| Ремонт системы канализации | По необходимости | 4165
| Ремонт системы ГВС, ХВС | По необходимости | 1207
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 45318.36
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 8330.58
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2739.7
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 135725.62
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 90407.26 | 90407.27
|  | содержание МКД | 45318.36
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 9890.63
на накопительный счет дома (текущий ремонт)
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 | 15927.77
2016 |  | 8222.73
2015 | 38200.28
2014 |  | 7530.75
2013 |  | 1826.34
2012 |  | 16894.84
2011 |  | 2095.09
2010 |  | 7667.67
9890.63

## МКД № 8 60 ЛЕТ СССР на 2018
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ДОМУ:
№ 8ул. 60 лет СССР с. Авдон
за 2018 год
| Количество этажей | 4
| Количество подъездов | 1
| Количество квартир | 16
| Общая площадь квартир, м2 | 732.4
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД
| ПЛАН Начислено на 2018 г. по тарифу 9,85 руб./кв.м. | 86569.68
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 10
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 13.7253
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 466.1792
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 29.9109
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 310.2213
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 11.7665
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 250.0019
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 37537.02
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1504.8015
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1504.8015
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 117.3106
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 162.9314
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 82.5519
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 1824.7161
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 651.7255
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 391.0353
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 172.71
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 391.04
| Техническое обслуживание ВДГО и ГС МКД (договор с АО "Газпром газораспределение Уфа") по плану -2018 год | 1 раз в 3 года | 1386
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 4099.23 | -0.00088485
РЕМОНТЫ
| Фонд накопления на плановый ремонт подъезда (8000*6 лет=48000 руб.), при условии отсутствия необходимости в выполнении других ремонтных работ. | 1 раз в 5-7 лет | 8000
| Ремонты общего имущества МКД (инженерные сети:ХВ, ГВ, ВО, ТС; элементы кровли, элементы фасада и другое общее имущество МКД) | По необходимости/ При наличии плана -согласно плана графика | 15000 | 50907.6791
| РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД |  |  | 73907.6791
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 10142 | 84049.6791
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2520 | 2521.4904
| ВСЕГО ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ по дому на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  | 86569.6791
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2016 г. | 43558.44
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 9484.07
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 1867.23
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 101692.84
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 58134.4
|  | содержание МКД | 43558.44
3. | на 01.01.2017 г. по текущему ремонту дома
Задолженность собственников по выполненным работам
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 6037.14
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2016 |  | 8222.73
2015 | 38200.28
2014 |  | 7530.75
2013 |  | 1826.34
2012 |  | 16894.84
2011 |  | 2095.09
2010 |  | 7667.67