## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 7 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 2
| Количество подъездов | 2
| Количество квартир | 12
| Общая площадь квартир, м2 | 566.19
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 5741.48 | 3543.37
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 56392.56 | 34990.68
| Начислена плата за диагностику ВДГС (разовая плата) | 6591.48
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 58604.48 | 32252.96
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 10121.04 | 6281.09
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 17
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 433.52
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 19.84
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 229.31
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 8.15
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 310.89
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 26067.37
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1075.88
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1075.88
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 108.62
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 2309.86
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 239.87
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 4811.44
РЕМОНТЫ
| Ремонт ГВС, ХВС | По необходимости | 9120
| Ремонт канализации | По необходимости | 501
| Ремонт кровли | По необходимости | 23213
| Установка, замена , ремонт люков выхода на крышу | По необходимости | 159
| Ремонт слуховых окон | По необходимости | 594
| Ремонт/ утепление вытяжек | По необходимости | 1578
| Установка доводчиков на металлические двери | По необходимости | 2088
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 6591.48
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 34990.68
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 6432.14
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2115.36
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 125990.24
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 90999.56
|  | содержание МКД | 34990.68
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 60866.9
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
1905-07-09 | 32395.08
2016 | 9723.74
2015 |  | 3223.96
2014 | 12112.7
2013 | 2572.96
2012 |  | 18557.92
2011 | 24077.7
2010 | 1766.6