## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 9 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 2
| Количество подъездов | 2
| Количество квартир | 12
| Общая площадь квартир, м2 | 566.58
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 6865.85 | 4338.72
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 56430.36 | 35014.21
| Начислена плата за диагностику ВДГС (разовая плата) | 6591.48
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 60509.01 | 33533.51
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 9378.68 | 5819.42
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 11
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 450.41
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 200.07
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 229.31
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 8.15
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 310.89
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 26067.37
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1077.78
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1077.78
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 108.62
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 2302.62
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 4814.67
РЕМОНТЫ
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 6591.48
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 4562
| Ремонт фасада, швов между панелями | По необходимости | 2416.87
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 35014.32
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 6436.46
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2116.78
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 96182.27
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 61167.95
|  | содержание МКД | 35014.32
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 4631.86
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 | 658.94
2016 | 18868.7
2015 | 559.97
2014 |  | 39962.01
2013 |  | 9678.75
2012 | 32406.66
2011 | 13823.47
2010 |  | 12045.12