## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 10 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 27
| Общая площадь квартир, м2 | 1296.51
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 34029.84 | 21090.5
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 129060.66 | 80080.72
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 120626.13 | 75240.95
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 42464.37 | 25930.27
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 32
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 919.59
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 44.64
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 450.17
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 17.2
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 468.86
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 58651.59
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2463.5
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2463.5
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 3504.61
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 11065.55
РЕМОНТЫ
| Ремонт канализации | По необходимости | 4644
| Ремонт ХВС, ГВС | По необходимости | 1023
| Ремонт освещения | По необходимости | 5754
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 14830.83
| Установка, заиена ремонт люков выхода на крышу | По необходимости | 2800
| Ремонт слуховых окон | По необходимости | 159
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 80080.72
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 14717.84
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4840.3
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 211540.01
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 131459.29
|  | содержание МКД | 80080.72
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
Задолженность собственников по выполненным работам
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 6856.71
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 | 10833.16
2016 | 57589.89
2015 |  | 26296.19
2014 |  | 9177.18
2013 |  | 15237.25
2012 |  | 25153.45
2011 |  | 9095.61
2010 | 9679.91