## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 11 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 4
| Количество подъездов | 1
| Количество квартир | 16
| Общая площадь квартир, м2 | 733.6
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 7125.65 | 4340.02
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 73066.56 | 45336.84
| Начислена плата за диагностику ВДГС (разовая плата) | 8788.64
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 76877.95 | 42441.44
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 12102.9 | 7235.42
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 7
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 12
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 713.15
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 28.52
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 289.52
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 11.77
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 230.64
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 34756.5
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1395.23
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1395.23
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 108.62
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 1824.72
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 362.07
| 1 | 2
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 319.83
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 362.07
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 6234.08
РЕМОНТЫ
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 8788.64
| Ремонт кровли | По необходимости | 4271
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 45336.84
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 8333.98
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2740.82
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 118346.09
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 73009.25
|  | содержание МКД | 45336.84
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 50438.11
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 3868.7
2016 | 28525.78
2015 |  | 2170.55
2014 | 6998.04
2013 |  | 9390.48
2012 | 15729.29
2011 | 20441.03
2010 |  | 5826.3