## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 17 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 4
| Количество подъездов | 1
| Количество квартир | 16
| Общая площадь квартир, м2 | 746
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 17939.22 | 11314.49
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 74301.6 | 46103.28
| Начислена плата за диагностику ВДГС (разовая плата) | 8788.64
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 79887.14 | 44337.69
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 21142.32 | 13080.08
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 8
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 13.24
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 788.22
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 27.7
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 287.24
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 11.77
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 229.79
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 34756.5
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1418.04
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1418.04
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 108.62
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 1824.72
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 362.07
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 319.83
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 362.07
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 6339.45
РЕМОНТЫ
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 8788.64
| Ремонт канализации | По необходимости | 779
| Установка, замена, ремонт люков выхода на крышу | По необходимости | 1939
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 46103.28
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 8474.85
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 2787.15
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 117969.94
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 71866.66
|  | содержание МКД | 46103.28
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 12317.52
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 8020.48
2016 |  | 1485.12
2015 |  | 15884.42
2014 | 42980.56
2013 |  | 13305.38
2012 |  | 7609.26
2011 | 9874.11
2010 | 5767.51