## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 23ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 27
| Общая площадь квартир, м2 | 1298.66
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 43562.44 | 27568.43
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 129466.15 | 80332.4
| Начислена плата за диагностику ВДГС (разовая плата) | 14830.83
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 151986.38 | 86530.93
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 35873.04 | 21369.9
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 20
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 946.8
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 44.23
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 527.41
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 17.2
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 464.65
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 58651.59
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2471.11
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2471.11
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 3504.61
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 11054.27
РЕМОНТЫ
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 14830.83
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 5884
| Ремонт и остекленение оконных рам | По необходимости | 2089
| Ремонт освещения | По необходимости | 1849
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 80332.4
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 14676.26
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4826.63
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 207417.15
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 127084.75
|  | содержание МКД | 80332.4
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 61803.75
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2016 |  | 24901.63
2016 | 65815.07
2015 | 30574.4
2014 |  | 16297.49
2013 |  | 21160.01
2012 |  | 24565
2011 |  | 6055.74
2010 | 58394.25