## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 24 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 27
| Общая площадь квартир, м2 | 1291.78
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 25931.16 | 16065.69
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 128673.36 | 79840.4
| Начислена плата за диагностику ВДГС (разовая плата) | 14830.83
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 137870.05 | 76841.3
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 31565.3 | 19064.79
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 16
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 947.74
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 44.23
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 527.41
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 17.2
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 473.95
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 58651.59
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2455.9
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2455.9
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 3497.37
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 10998.49
РЕМОНТЫ
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 14830.83
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 1255
| Ремонт освещения | По необходимости | 924
| Ремонт системы отопления | По необходимости | 1103
| Ремонт канализации | По необходимости | 567
| Установка окон из ПВХ в подъездах | По необходимости | 29000
| Установка почтовых ящиков | По необходимости | 8292
| Установка поручней на крыльце | По необходимости | 2087
| Ремонт подъездов | По необходимости | 75517
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 79840.4
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 14675.13
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4826.26
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 315628.47
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 235788.07
|  | содержание МКД | 79840.4
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 115615.72
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 | 97918.02
2016 | 7400.46
2015 |  | 20474.82
2014 |  | 17975.49
2013 |  | 12267.41
2012 |  | 4564.1
2011 | 49403.13
2010 | 16175.93