## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 26 ул. 60 лет СССР с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 27
| Общая площадь квартир, м2 | 1247.54
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 13333.54 | 8776.44
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 124312.49 | 77134.2
14281.54
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 139332.63 | 78182.49
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 12594.94 | 7728.15
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 25
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 943.99
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 44.64
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 540.69
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 15.39
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 471.41
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 56479.31
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2372.26
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2372.26
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 3504.61
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 10731.87
РЕМОНТЫ
| Техническое диагностирование ВДГС | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 14281.54
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 17106
| Ремонт системы отопления | По необходимости | 1382
| Ремонт освещения | По необходимости | 3516
| Ремонт канализации | По необходимости | 1839
| Установка, замена, ремонт люков выхода на крышу | По необходимости | 2447
| Установка окон из ПВХ в подъездах МКД | По необходимости | 60000
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 77134.2
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 14179.7
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4663.32
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 276666.28
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 199532.08
|  | содержание МКД | 77134.2
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 102228.88
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 0
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 | 60199.45
2016 |  | 12448.33
2015 | 39208.85
2014 | 45461.35
2013 |  | 4612.93
2012 |  | 10373.43
2011 | 9711.5
2010 |  | 24917.58