## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 4\1 ул. Молодежная с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 4
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 48
| Общая площадь квартир, м2 | 2290.93
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 17643.6 | 11351.63
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 228226.44 | 141611.64
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 223854.03 | 140150.3
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 22016.01 | 12812.97
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 25
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 1693.73
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 134.76
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 1536.37
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 10.86
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 1064.48
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 104269.49
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 4343.45
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 4343.45
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 325.86
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 4851.43
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 19459.6
РЕМОНТЫ
| Ремонт пола в подъезде | По необходимости | 4623
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 4373
| Ремонт крылец | По необходимости | 4403
| Ремонт системы отопления | По необходимости | 406
| Техническое обслуживание ВДГО и ГС МКД (по договору со специализированной организацией ПАО "Газпром газораспределение Уфа") | 1 раз в 3 года | 3560.26
| Ремонт кровли | По необходимости | 727
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 141611.64
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 25955.09
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 8535.93
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 338625.08
+
|  | текущий ремонт МКД | 197013.44 | 197013.45
|  | содержание МКД | 141611.64 | -0.01
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
Задолженность собственников по выполненным работам
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 324782.48
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 26840.59
2016 |  | 28016.69
2015 |  | 39110.67
2014 |  | 22046.29
2013 |  | 21797.67
2012 |  | 75417.15
2011 |  | 42479.27
2010 |  | 69074.15