## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 10 ул. Молодежная с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 2
| Количество подъездов | 2
| Количество квартир | 12
| Общая площадь квартир, м2 | 527.21
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 30356.42 | 18277.66
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 52439.4 | 32537.88
| Начислена плата за диагностику ВДГС МКД (разовая плата) | 6042.19
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 51238.74 | 28313.9
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 37599.27 | 22501.64
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 12
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 13.59
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 433.52
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 22.32
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 220.86
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 10.86
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 573.63
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 26067.37
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 1001.75
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1001.75
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 108.62
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 2027.46
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 362.07
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 319.83
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 362.07
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 4474.16
РЕМОНТЫ
| Техническое обслуживание ВДГО и ГС МКД (по договору со специализированной организацией ПАО "Газпром газораспределение Уфа") | 1 раз в 3 года | 1442.45
| Ремонт канализации | По необходимости | 452
| Ремонт освещения | По необходимости | 301
| Техническое диагностирование ВДГС МКД (по договору со специализированной организацией ООО Корпорация "Альтон") | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 6591.48
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 3042
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 32537.88
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 5981.25
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 1967.07
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 90145.74
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 57607.86 | 57607.86 | 0
|  | содержание МКД | 32537.88
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 28755.92
на накопительный счет дома (текущий ремонт)
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2015 | 6369.12
2016 | 7464.76
2015 |  | 8477.6
2014 |  | 2728.81
2013 |  | 1055.24
2012 | 18488.69
2011 | 4628.29
2010 | 4066.71
28755.92