## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 18 ул. Молодежная с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 27
| Общая площадь квартир, м2 | 1295.08
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 24475.79 | 15772.64
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 128965.04 | 80021.22
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 125533.58 | 78743.87
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 27907.25 | 17049.99
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 28
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 872.67
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 52.08
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 531.03
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 17.2
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 470.57
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 58651.59
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 2459.7
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 2459.7
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 3504.61
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 11004.92
РЕМОНТЫ
| Ремонт системы отопления | По необходимости | 107
| Ремонт ХВС,ГВС | По необходимости | 3840
| Техническое обслуживание ВДГО и ГС МКД (по договору со специализированной организацией ПАО "Газпром газораспределение Уфа") | 1 раз в 3 года | 2562.89
| Ремонт входных дверей | По необходимости | 230
| Техническое диагностирование ВДГС МКД (по договору со специализированной организацией ООО Корпорация "Альтон") | Срок эксплуатации МКД более 30 лет, периодичность -1 раз в 5 лет | 14830.83
| Ремонт освещения | По необходимости | 617
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 80021.22
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 14703.53
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 4835.6
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 204413.22
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 124392 | 124392.01
|  | содержание МКД | 80021.22
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам | 0
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 28213.91
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 1141.58
2016 |  | 1629.2
2015 | 61831.71
2014 |  | 16665.06
2013 |  | 24495.53
2012 |  | 20237.48
2011 |  | 10206.63
2010 |  | 15670.14
-28213.91