## МКД № 2 С.Ю.
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 2 ул. Салавата Юлаева с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 4
| Количество квартир | 42
| Общая площадь квартир, м2 | 1778.1
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 28572.96 | 18857.05
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 177098.76 | 109887.96
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 176647.66 | 110961.69
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 29024.06 | 17783.32
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 18
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 3.78
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 838.44
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 46.04
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 518.9
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 12.4
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 410.02
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 12 раз в год | 38384.47
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 3379.68
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 325.92
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных помещениях | 12 раза в год | 5343.84
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.48
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.76
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 13548.27
РЕМОНТЫ
| Ремонт ХВС, ГВС | По необходимости | 8373
| Ремонт системы освещения | По необходимости | 828
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 109887.96
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 16720.72
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 8628
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 209646.18
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 99758.22 | 209646.18
|  | содержание МКД | 109887.96
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
| Задолженность собственников по выполненным работам |  |  | #REF!
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 76396.52
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 76889.44
2016 | 492.92
* | Сумма рассчитывается: расходы по текущему ремонту МКД минус оплачено по текущему ремонту.
-76396.52