## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 3 ул. Фрунзе с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 3
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 30
| Общая площадь квартир, м2 | 1635.94
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 38725.47 | 24148.15
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 162771.94 | 100997.34
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 157776.77 | 98217.81
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 43720.64 | 26927.68
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 20
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 959
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 21.91
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 399.48
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 17.2
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 777.24
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 65168.43
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 3109.79
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3109.79
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 244.4
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 5017.97
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 13913.19
РЕМОНТЫ
| Ремонт системы канализации | По необходимости | 4788
| Ремонт элементов кровли (ремонт премыкания к фановой трубе над кв. 22; ремонт кровли лоджии кв. 22) | По необходимости | 1587.45
| Ремонт фасада | По необходимости | 1100
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 100997.34
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 18584.92
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 6112.08
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 228304.88
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 127307.54 | 127307.54
|  | содержание МКД | 100997.34
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
Задолженность собственников по выполненным работам
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 9101.35
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 30469.23
2016 |  | 19439.39
2015 |  | 36981.98
2014 |  | 24768.78
2013 |  | 31278.31
2012 | 20546.82
2011 | 21210.98
2010 | 92078.54
-9101.35