## МКД № 1 60 ЛЕТ СССР
ООО Управляющая Компания "Авдон"
ОТЧЕТ ПО ДОМУ:
№ 9 ул. Фрунзе с. Авдон
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2017 год
| Количество этажей | 4
| Количество подъездов | 3
| Количество квартир | 38
| Общая площадь квартир, м2 | 2064.25
1. | РАСЧЕТЫ с собственниками (доходы) ПО ДОМУ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | СОДЕРЖАНИЕ МКД
| Общая задолженность собственников на 01.01.2017г. | 47517.38 | 30731.42
| Начислено за январь-декабрь 2017г. | 205921.4 | 127772.06
| Оплачено за январь-декабрь 2017г. | 206009.64 | 128352.28
| Общая задолженность собственников на 01.01.2018г. | 47429.14 | 30151.2
2. | ВЫПОЛНЕННО ПО ДОМУ
| Выполнение заявок от граждан (кол-во) | 23
| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб.
| 1 | 2 | 3
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 3 раза в год | 0
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 2111.3
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 66.14
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 459.83
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 20.82
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 1056.03
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 24 раза в год | 82546.68
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 3908.15
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 3908.15
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 325.86
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 150.86
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | 76.44
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раза в год | 5090.38
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раза в год | 603.45
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раза в год | 543.1
| 1 | 2 | 3
| Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 раза в год | 479.74
| Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 12 раза в год | 543.1
| Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества МКД | - | 17470.46
РЕМОНТЫ
| Ремонт ХВС, ГВС | По необходимости | 974
| Ремонт освещения | По необходимости | 616
| Техническое обслуживание ВДГО и ГС МКД (по договору со специализированной организацией ПАО "Газпром газораспределение Уфа") | 1 раз в 3 года | 2782.06
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории)
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД (в т.ч. уборка придомовой территории) | Выполнено в соответствии с Перечнем услуг по содержанию общего имущества и придомовой территории многоквартирных домов на 2017 г. | 127772.06
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МКД
| Расходы по управлению МКД | постоянно | 23355.26
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | 7680.92
| ВСЕГО РАСХОДЫ по дому |  | 282540.79
в том числе
|  | текущий ремонт МКД | 154768.73 | 154768.73
|  | содержание МКД | 127772.06
3. | на 01.01.2018 г. по текущему ремонту дома
Задолженность собственников по выполненным работам
| на накопительный счет дома (текущий ремонт) | 138299.76
РАСШИФРОВКА ПО ГОДАМ
ГОД | Задолженность собственников по выполненным работам | на накопительный счет дома (текущий ремонт)
2017 |  | 51240.91
2016 | 127115.54
2015 |  | 40398.14
2014 |  | 29954.13
2013 |  | 51275.02
2012 |  | 50159.81
2011 |  | 31093.22
2010 |  | 11294.07
-138299.76