Уважаемые собственники многоквартирного жилого дома!

В соответствии со статьей 39 Жилищного кодекса РФ, статьями 7 и 12 Федерального Закона (ФЗ) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 23.08.2010 № 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов РФ перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме», приказом Министерства регионального развития РФ от 02.09.2010 № 394 «Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов».

Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.

Внимание!  ООО Управляющая Компания «Авдон»  в соответствии с требованием статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому на 2024 год. Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить управляющей компании для выполнения работ по выбранным мероприятиям.

Мероприятия, указанные в Перечне, не являются обязательными в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными и не оборудованных централизованными коммунальными ресурсами.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий для многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень основных (обязательных) мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | управляющая организация |  |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины и реагенты | управляющая организация |  |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| 3 | Выполнение работ по изоляции, либо ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффек-тивных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | управляющая организация |  |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ. |
| 4 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой тепловой энергии | 1) обеспечение учета используемых энергетических ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетического ресурса | прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | ресурсоснабжающая организация, управляющая организация |  |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ, либо при утверждении решением ОСС выполнение капитального ремонта – установка узла учета тепловой энергии в МКД за счет взносов на капитальный ремонт |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров |  | управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| 6 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой воды | 1) обеспечение учета используемых энергетических ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетического ресурса | прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений |  | ресурсоснабжающая организация, управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | люминесцентные лампы, светодиодные лампы |  | управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| 8 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребляемой электрической энергии | 1) обеспечение учета используемых энергетических ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетического ресурса | прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений |  | ресурсоснабжающая организация, управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение автоматического закрывания дверей в подъезды | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | автоматические дверные доводчики и др. |  |  | управляющая организация | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| 10 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах/замена деревянных окон на окна ПВХ | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | прокладки, полиуретановая пена и др./ окна ПВХ |  |  | управляющая организация | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |

| II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления |  | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | Современные предизолированные трубопроводы, арматура |  | Управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС |  | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС |  | Современные пластиковые трубопроводы, арматура |  | Управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС |  | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование воды; 5) Экономия потребления воды в системе ХВС |  | Современные пластиковые трубопроводы, арматура |  | Управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования |  | 1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии |  | Датчики освещенности, датчики движения |  | Управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| 15 |  | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) |  | Экономия электроэнергии |  | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) |  | Управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах |  | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии |  | Теплоотражающая пленка |  | Управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| Стеновые конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Утепление потолка подвала |  | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций |  | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. |  | Управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| 18 |  | Утепление пола чердака |  | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций |  | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. |  | Управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| 19 |  | Утепление кровли |  | 1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций |  | Технологии утепления плоских крыш "По профнастилу" или "Инверсная кровля"; Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. |  | Управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| 20 |  | Заделка межпанельных и компенсационных швов |  | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций |  | Технология "Теплый шов"; Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. |  | Управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |
| 21 |  | Утепление наружных стен |  | 1) Уменьшение промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций |  | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. |  | Управляющая организация |  | При утверждении решением ОСС в составе платы за текущий ремонт общего имущества МКД расходов на выполнение работ |

| III. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования (в квартирах) в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | 1) Ликвидация утечек воды; 2) Рациональное использование воды; 3) Экономия потребления воды в системе ХВС | Запчасти, современные экономичные модели | Управляющая организация/ Прочая организация | Платная услуга |
| 23 | Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели | 1) Ликвидация утечек воды; 2) Рациональное использование воды; 3) Экономия потребления воды в системе ХВС | Запчасти, современные экономичные модели | Управляющая организация/ Прочая организация | Платная услуга |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация/ Прочая организация | Платная услуга |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт или установка воздушных заслонок | 1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения | Управляющая организация/ Прочая организация | Платная услуга |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |
| 26 | Установка теплоотражающих пленок на окна | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка | Управляющая организация/ Прочая организация | Платная услуга |
| 27 | Установка низкоэмиссионных стекол на окна | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла | Управляющая организация/ Прочая организация | Платная услуга |
| 28 | Заделка и уплотнение оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация/ Прочая организация | Платная услуга |
| 29 | Замена оконных и балконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация/ Прочая организация | Платная услуга |
| 30 | Остекление балконов и лоджий | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки; 2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций; 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей | Современные пластиковые и алюминиевые конструкции | Управляющая организация/ Прочая организация | Платная услуга |

ООО Управляющая Компания «Авдон»